Industrie
(Société Fluides Air Comprimé Services)
SARL au capital de 8 000,00 €
SIRET: 518 702 998 00023 R. C. S de Romans sur Isère
FR : 86518702998
DEVIS N° : PR1902-0925

Date : 28/01/2019

A l'attention de
EPIDAURE
12 rue Condorcet
26100 ROMANS SUR ISERE

0475727174

Nous vous remercions pour votre consultation, et nous avons le plaisir de vous proposer le matériel suivant :

Objet : Amenagement electrique et air comprimé local M7, abaissement neons + remplacement par tube LEDS

Délai : semaine ...

Réf	Libellé	Qté	Total HT
		1	0,00
EDR_1	main d'oeuvre & tp de deplacement	25	1 596,00
EDR_ LON	location nacelle	2	700,00
EDR_ EDR_5	fournitures diverses	1	100,00
BEL_TE-28	Té égal diam. ext. 28	3	28,77
HDA_A35305105	Vanne F/F G1" PN40 DN25	3	35,76
HDA_S20201103	Raccord sécurité M G1/2 ISO B6	30	540,00
HDA_A41303103	Raccord Y femelle G1/2	15	72,60
BEL_TU-28A	Tube "air comprimé" diam. ext. 28	60	372,00
BEL_TU-22A	Tube "air comprimé" diam. ext. 22	18	89,64
BEL_TR-28.22.28	Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	15	136,05
BEL_RMM-22.½	Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	15	96,30
BEL_R3M-28.1	Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	6	128,28
BEL_CL-22	Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	15	16,80
BEL_C90-28	Courbe à 90° diamètre extérieur 28	10	67,70
BEL_CL-28	Collier protégé pour tube diam. 28 - M8	30	34,20
BEL_C45-28	Coude à 45° diam. ext. 28	8	61,76
		99	0,00
		1	0,00
EDR_1	main d'oeuvre & tp de deplacement	55	3 511,20
EDR_ LON	location nacelle	1	350,00
edr__SCHA9N21512	Vigi TG60 bloc différentiel 4P 40A 300mA instantané type AC 230-415V	3	474,00
edr_SCHA9N21030	Prodis, DT60N disjoncteur 4P 40A 10kAcourbe C	3	357,00
EDR_SCHKNB25CF5	CONNECTEUR 25A POUR FUS 10,3x38	10	700,00
EDR_SCHKNA40ED4306	ELEMENT DROIT 40 A 02	10	1 800,00
EDR_ BIZ710171	chainette	30	135,00
EDR_SCH_PRA10267	PRAGMA 3R 24 SAILLIE	1	250,00
EDR_SCH_PRA06318	PRAGMA INTERFACE 18 3 R	1	41,47
EDR_ FILR2V5G10TGL	r2v cu 5g10 tgl	30	374,40
EDR_ SCHKNA63AB4	boite d alimentation 63	3	279,00
EDR_PHI687567	mas led tube hf 1500mm ho 20w865 t8	38	2 161,44
EDRLEG_092009	BOITE DERIVATION 80X80 PLEXO	20	130,00
EDR_ CNS72226	kna10za1 fixation universelle	40	328,00
EDR_ EDR_5	fournitures diverses	1	154,50
		99	0,00

 Total HT € : 15121.87 €
TVA 20,00% : 3024.37 €
Total TTC € : 18146.24 €

Mode de réglement :

   Restant à votre entière disposition,

      Le Service commercial

  Durée de validité du devis : 2 semaines

-Contrôles et vérifications préconisés par le constructeur
-Hors autres pièces défectueuses pouvant être trouvées !
-Garantie 6 mois sur pièces filtration