## Feuil1
Saisir les zones en grisées SVP
Choix du type d'équipement installé | Puissance nominale du moteur en kW | Résultat
Système de variation électronique de vitesse sur moteur asynchrone de puissance comprise entre 0,37 kW et 1 MW pour une application d'air comprimé | 0 | 0 | <= 630 KW | > 630 KW | Coef eco
|  |  | 8100 | 13000 | 0.0026
Récupérateur de chaleur sur un compresseur d'air comprimé pour valorisation en procédé industriel (hors chauffage du bâtiment) | 75 | 5070 | Hors chauffage
26000
Récupérateur de chaleur sur un compresseur d'air comprimé pour le chauffage des locaux sur un site industriel | 0 | 0
[5 empty] | Zone H1 | Zone H2 | Zone H3
Saisir une seule * dans chaque rubrique
Récupération sur réfrigérant huile |  | Rubrique 1 OK | Huile | 1x8 | 5400 | 5000 | 4300
Récupération sur réfrigérant air | * |  | Huile | 2x8 | 12900 | 12000 | 10200
Mode 1x8 |  | Rubrique 2 OK | Huile | 3x8 sauf WE | 16600 | 15600 | 13200
Mode 2x8 |  |  | Huile | 3x8 + WE | 22500 | 21100 | 17900
Mode 3x8 arrêt le week-end |  | Rubrique 1 OK | Air | 1x8 | 5500 | 5200 | 4400
Mode 3x8 sans arrêt le week-end | * |  | Air | 2x8 | 13200 | 12400 | 10500
Zone climatique H1 |  | Rubrique 3 OK | Air | 3x8 sauf WE | 17100 | 16000 | 13600
Zone climatique H2 | * |  | Air | 3x8 + WE | 23100 | 21700 | 18400
Zone climatique H3 |  | Choisir rubrique 1
Sécheur d'air comprimé à haute efficacité énergétique | 0 | 0
Mode 1x8 |  | Rubrique OK |  | 1x8 | 2050
Mode 2x8 |  |  |  | 2x8 | 5100
Mode 3x8 arrêt le week-end | * | Rubrique 1 OK |  | 3x8 sauf WE | 6300
Mode 3x8 sans arrêt le week-end |  |  |  | 3x8 + WE | 8150
Mise en place d'un moteur Premium appartenant à la classe de rendement IE3. | 75 | 0
Date d'engagement jj/dd/yyyy | 2015-04-01 |  | 2017-01-01
Durée de vie conventionnelle | 20 |  | 2015-01-01 |  | Pn ≤ 15 kW |  | Pn > 15 kW
Pompes, ventilateurs, compresseurs | * | Rubrique OK |  | P,V,C | 720 | 1600 | 470 | 7800
Autres moteurs |  |  |  | Autres | 460 | 1000 | 300 | 5100
Séquenceur électronique pour le pilotage d'une centrale de production d'air comprimé | 0 | 0
Saisir une seule * dans chaque rubrique
Séquenceur simple sans option "optimisation d'énergie" |  | Rubrique 1 OK
Séquenceur avec option "optimisation d'énergie" | * |  |  |  | sans | avec
2 compresseurs pilotés |  | Rubrique 2 OK |  | 2 | 550 | 2500
3 compresseurs pilotés |  |  |  | 3 | 1100 | 3050
4 compresseurs pilotés | * | Rubrique 1 OK |  | 4 | 1650 | 3600
5 compresseurs pilotés |  |  |  | 5 | 2200 | 4100
6 compresseurs pilotés |  |  |  | 6 | 2700 | 4700
7 compresseurs pilotés |  |  |  | 7 | 3200 | 5200
8 compresseurs pilotés |  |  |  | 8 | 3700 | 5700
Moto variateur à aimants permanents de puissance comprise entre 0,75 kW et 500 kW |  | 0
Pompage | * | Rubrique OK |  |  | 23000
Ventilation |  |  |  |  | 27000
Compresseur d'air |  |  |  |  | 12000
Compresseur froid |  |  |  |  | 15000
Convoyeur, broyeur, agitateur |  |  |  |  | 12000